台中發電廠工安人員或工程（作）主辦課相關人員

**附件一**

修訂日期：101年 5 月7 日

修訂日期：103年 7 月31日

修訂日期：105年12月6 日

會同承攬商實施工作場所查核/巡視紀錄表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 | | | | | | ${Time} | |
| 承 攬 商 名 稱 | | | | | | ${Company} | |
| 承攬工程名稱（項目） | | | | | | ${Project} | |
| 承攬商工地負責人或工安人員 | | | | | | (簽名) | |
| 查核/巡視人員 | | | | | | ${Staff} (簽名) | |
| 作業/施工人員 | | | | | | （或簽於背面） | |
| **項次** | **查 核 / 巡 視 內 容** | | | | | | **查核結果** |
| 1 | 「承攬商現場工作安全檢查表」是否確實紀錄備查？ | | | | | |  |
| 2 | 高風險作業 | 感電  作業 | | ${96}掛卡${97}檢電 ${98}接地 ${99}掩蔽 ${1}圍籬 ${2}漏電斷路器 ${3}絶緣破壞或老化 ${4}**電氣開關箱具防水設施** ${5}防護具 ${6}其他防止感電措 ${7}其它 | | |  |
| 3 | 高架  作業 | | ${8}上、中欄杆 ${9}腳趾板 ${10}與主體結構連結 ${11}上下設備${12}佩安全帶${13}昇空車 ${14}掛補助繩 ${15}安全網 ${16}警告標示及公告荷重 ${17}夜間警示燈 ${18}結構計算書 ${19}安全衛生自動檢查 ${20}合梯(高2公尺以下) ${21}搭乘合格工作欄框 ${22}搭乘合格吊竉 ${23}訂定墜落災害防止計畫 ${24}其它 | | |  |
| 4 | 局限空間作業 | | ${25}訂定危害防止計畫**並依循辦理** ${26}作業前檢測含氧量及有害氣體濃度 ${27}局限空間作業申請許可 ${28}工程告示牌 ${29}作業人員進出管制 ${30}安全繩 ${31}派監視人員(專人)全程監 ${32}人員著背負式安全帶 ${33}無效開口封閉 ${34}通風扇 ${35}空氣呼吸器等安全器材 ${36}交通引導標誌 ${37}作業中通風換氣${38}作業場所設置護欄、圍籬 ${39}通風口警示圍籬${40}**局限空間連續測定並紀錄** ${41}**四用氣體測定器定期校正** ${42}其它 | | |  |
| 5 | 水中  作業 | | ${43}合格潛水伕證照 ${44}潛水裝備(防寒衣、頭罩、蛙鞋、手套筒…等裝備) ${45}供氣空壓機（空壓機進口置於上風處，避免吸入引擎之排氣）${46}水中作業每組2人以上 ${47}水面上設置監視人員並配備連繫用口哨 ${48}救生衣、救生圈、安全索 ${49}警告及標示設施 ${50}安全衛生自動檢查 | | |  |
| 6 | 電焊、氣  焊作業 | | | ${51}動火工作許可證 ${52}電焊機進廠許可 ${53}防火布 ${54}滅火器${55}漏電斷路器 ${56}熔接設備之接地 ${57}自動電擊防止裝置 ${58}鋼瓶固定 ${59}**氣焊軟管無劣化** ${60}鋼瓶檢查合格識別環 ${61}防護具檢查 ${62}其他防火措施 ${63}鋼瓶壓力表 ${64}逆火防止器 ${65}電焊機接線端子加絕緣防護 ${66}鋼瓶存放區標示嚴禁煙火 | | |  |
| 7 | 危險性機械  及設備作業 | | | ${67}一機三證(起重機檢查合格證、起重機操作人員證照、吊掛人員證照) ${68}起重機入廠申請許可 ${69}過捲揚、蜂鳴裝置 ${70}作業前檢點、自動檢查紀錄 ${71}起重機應於機身明顯處標示額定荷重 ${72}限載重量 ${73}作業區圍籬警示 ${74}吊鉤之防滑舌片是否正常 ${75}配掛搭載設備備妥簽認合格證書(合格標示) | | |  |
| 8 | 特殊機械、  器具 作業 | | | ${76}設備之接地 ${77}漏電斷路器 ${78}防止感電設施 ${79}應設安全警示標誌及裝置 ${80}**手提研磨機設置護罩、防止**異物飛入眼睛…等防護措施 ${81}作業前檢點、自動檢查記錄 ${82}其它 | | |  |
| 9 | 開挖作業 | | | ${83}設置擋土支撐 ${84}圍欄及警告標示 ${85}交通標誌 ${86}夜間警示燈 ${87}防止土石崩塌、人員墬落及挖損油氣管線等措施 ${88}其它 | | |  |
| 10 | 交通安全 | | | ${89}依廠內速限行駛 ${90}騎機車戴安全帽 ${91}車輛停放於停車格內 | | |  |
| 11 | 安衛人員 | | | ●工地負責人（領班）是否親自參與作業？ ${92\_0}否 ${92\_1}是，  如參與作業是否指定相關技術代理人？${93\_1}是 ${93\_0}否  ●工安員是否在現場監督？${94\_1}是 ${94\_0}否  ●專業作業主管（施工架組配、缺氧…）是否在現場監督？${95\_1}是 ${95\_0}否    作業 作業主管簽名： | | |  |
| 12 | 其它注意事項  (查核有關項填寫於下列**查核結果欄**) | | | | ●施工人員是否在報備之工作人員名冊內？  ●工安設施是否依規定設置？（本項須照相佐證）  ●員工及承攬商是否隨身攜帶工安七三卡？  ●高度2公尺以上作業是否搭架、使用防護具？  ●工作人員應穿著安全帽、**安全鞋等個人防護具並**遵守安全衛生作業標準。  ●昇空車及吊臂車是否實施自動檢查？  ●昇空車作業車輪是否放置止滑墊？  ●工作場所作業人員是否戴安全帽或安全帽頤帶是否繫妥？  ●施工現場是否依「道路交通標誌標線號誌設置規則」設置警示標誌及設置工程告示牌？  ●施工人員是否飲用含酒精成分飲料者？  ●作業前是否對施工人員實施事前危害告知並留存紀錄？  ●是否依排定工程施工或假日已申請經核准施工？  ●臨時電氣開關箱是否有中隔版覆蓋帶電體以防人員感電？  ●於粉塵環境下作業是否置備適當防護口罩並確實使用？  ●施工現場是否已加強臨時配線或移動電線之管理（電線架高、加護蓋、包覆是否完整…）？  ●施工現場通道是否保持通暢？  ●施工地板是否潮濕易使工作人員滑倒？  ●工作場所出入口、樓梯、通道、安全門、安全梯照明是否太暗影響作業人員之安全？  ●臨時用電設備是否已使用漏電斷路器？  ●靠近卸煤碼頭海側作業是否穿著救生衣或著全身式安全帶、安全索？  ●搭架作業、吊車作業、昇空車、土木開挖、燈桿設立維修作業等等有地基塌陷之虞作業，是否已確認地基穩固安全無虞。  ●車輛機械須裝設倒車或旋轉警示燈、蜂鳴器及迴轉半徑內禁止人員進入之警示標示。 | | |
| **查核結果處理情形** | | | ${Remark} | | | | |
| **備註** | | | 1.查核結果欄內打「✓」表示符合規定、「/」表示無該項作業、打「×」表不符合承攬契約安全衛生規定**，應即時通告處理並記錄於上列查核結果欄**。  2.本表並適用於大修工程（作）安全衛生查核，部門主管核章後自存備查。 | | | | |

承攬商作業人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

查核/巡視： 部門主管：

${B1}${B2}${B3}${B4}${B5}${B6}${B7}${B8}${B9}${B10}${B11}${B12}${B13}${B14}${B15}${B16}${B17}${B18}${B19}${B20}${B21}${B22}${B23}${B24}${B25}${B26}${B27}${B28}${B29}${B30}${B31}${B32}${B33}${B34}${B35}${B36}${B37}${B38}${B39}${B40}${B41}${B42}${B43}${B44}${B45}${B46}${B47}${B48}${B49}${B50}${B51}${B52}${B53}${B54}${B55}${B56}${B57}${B58}${B59}${B60}${B61}${B62}${B63}${B64}${B65}${B66}${B67}${B68}${B69}${B70}${B71}${B72}${B73}${B74}${B75}${B76}${B77}${B78}${B79}${B80}${B81}${B82}${B83}${B84}${B85}${B86}${B87}${B88}${B89}${B90}${B91}${B92}${B93}${B94}${B95}${B96}${B97}${B98}${B99}${B100}${B101}${B102}${B103}${B104}${B105}${B106}${B107}${B108}${B109}${B110}${B111}${B112}${B113}${B114}${B115}${B116}${B117}${B118}${B119}${B120}${B121}${B122}${B123}${B124}${B125}${B126}${B127}${B128}${B129}${B130}${B131}${B132}${B133}${B134}${B135}${B136}${B137}${B138}${B139}${B140}${B141}${B142}${B143}${B144}${B145}${B146}${B147}${B148}${B149}${B150}${B151}${B152}${B153}${B154}${B155}${B156}${B157}${B158}${B159}${B160}${B161}${B162}${B163}${B164}${B165}${B166}${B167}${B168}${B169}${B170}${B171}${B172}${B173}${B174}${B175}${B176}${B177}${B178}${B179}${B180}${B181}${B182}${B183}${B184}${B185}${B186}${B187}${B188}${B189}${B190}${B191}${B192}${B193}${B194}${B195}${B196}${B197}${B198}${B199}${B200}